## Slide 1
Geokalkyl 1.3.2
Nyköping, Marieberg
Placeringar av bostadbebyggelse (typ 1 och 2) samt verksamhetsområde (typ 3)
Marieberg

## Slide 2
Typkvarter (moduler) från Nyköpings kommun
För varje typkvarter finns tydlig areell fördelning specificerad:
Byggnad
Grönyta inom kvartersmark
Hårdgjord ytan inom kvartersmark
Gata (hårdgjord)
Allmän platsmark (grönyta)
Typ1, bostadsbebyggelse, stadskvarter
Typ2, bostadsbebyggelse, småhus
Typ3, verksamhetsområde
50m
50m

## Slide 3
Kortnamn | marie_0 | marie_1
Område | Marieberg | Marieberg
GTK | Default | Bedömd
Områdets medelhöjd enligt NH2+ | 20,4 möh (södra delen) resp. 21,4 möh (norra delen) | 20,4 möh (södra delen) resp. 21,4 möh (norra delen)

## Slide 4
Alla 3 typkvarter
\\fileserv\goteborg\bolind\Uppdrag\_geokalkyl\nyk\ppt_out\Results_nyk_marieberg_160530_olikaGTK_Geokalkyl132.pptx

## Slide 5
0.Default GTK

## Slide 6
Jordlager - default GTK – såsom SGU jordartkartan är utan att man har någon alls kännedom om geotekniska förhållanden eller jordlagerföljder *) samt beräknat förstärkningsdjup
*) programmet innehåller likväl schablonlagerföljder framtagna av SGI’s geotekniker

## Slide 7
Förstärkningsmetoder

## Slide 8
2D kostnader sek/m2

## Slide 9
3D kostnader och visualisering
Överdriven höjdskala 1,5ggr

## Slide 10
3D och visualisering, detalj

## Slide 11
3D, överytor för olika nivåer
Överdriven höjdskala 3 ggr. Projekteringsnivå här +5,9m för hg och gr (för by +5,4m)
3D, schakt och fyll

## Slide 12
Utdata – text – Sammanställning_utan_makro*).xlsm, flik Sammanställning
*) för Office 2010

## Slide 13
Körning med bedömda GTK Marieberg genomförs…
Körning med default GTK Marieberg har genomförts (föregående bilder)

## Slide 14
Jämförelse…
Default GTK, Marieberg
Bedömd GTK, Marieberg
Småhusen (typ2) i söder pålas ej för bedömd GTK3, vilken är ’bättre’ än GTK4 som användes i default-beräkning (Se Villkorsmatrisen!)

## Slide 15
Temp
100 000
ca
ca 22 Mkr